## visu
[8 empty] | transfo | Icc Bi = 4667,25 Icc Tri = 5389,28
U HTA (KV) : | 21 | [6 empty] | réactance | Icc Bi = 4667,25 Icc Tri = 5389,28
SCC Amont (MVA) : | 6000 | [6 empty] | depA | Icc Bi = 0
TR - S transfo (MVA) : | 100 |  |  | 0 L | 0,5 L | 1 L |  | depB | Icc Bi = 1986,07
TR - Ucc % : | 20 |  | Cable A |  |  |  |  | depC | Icc Bi = 1489,55
R - Réactance (Ohms) | 1.02 | [6 empty] | depD | Icc Bi = 1191,64
Longueur câble départ A (Km) / section mm2 | 2 | 150 | Cable B |  |  |  |  | depA' | Icc Bi = 4667,25
Longueur câble départ B (Km) : section mm2 | 3 | 150 |  |  |  |  | JdB 1
Longueur câble départ C (Km) / section mm2 | 4 | 150 | Cable C
Longueur câble départ D (Km) / section mm2 | 5 | 150 |  |  |  |  | Câble client
Longueur câble Client (Km) / section mm2 | 7 | 240 | Cable D
nature (identique pour tous les câbles)
Réglage phase départ (A, B, C, D) : | 2000
Note on B8: Distance = 0 pas de câble
Note on B9: Distance = 0 pas de câble
Note on B10: Distance = 0 pas de câble
(Câble A Ouvert)
Appui pour Cable A Ouvert
Appui pour Cable A Fermé
Vers Modélisation défaut sur câble Client
R
Icc Bi = 10989 Icc Tri = 12689
TR
Icc Bi = 5315,1 Icc Tri = 6137,4
Icc Bi = 3559,29
Icc Bi = 665,29
Icc Bi = 1565,73
Icc Bi = 498,97
Icc Bi = 399,17
Valider la saisie

## calcul (hidden)
Calcul : défaut sur un des cables de l'artère
U HTA (KV) | 21 | [6 empty] | Iccbi niveau Transfo |  | 10989
SCC Amont (MVA) | 6000 |  |  | Xcc | 0.0735 |  |  | IccTri niveau Transfo |  | 12689 | Cu | 18
S transfo (MVA) | 100 |  |  | Xtr | 0.882 | Z(cc + Tr) | 0.9555 | Iccbi niveau Réact |  | 5315.1 | AL | 30
Ucc % | 20 |  |  | Z amont (Tr+Réact+cc) | 1.9755 | Z amont (Tr+Réact+cc) | #NAME? | Icctri niveau Réact |  | 6137.4 | index | 2
Réactance (ohms) | 1.02 |  |  | X cable A | 0.2 |  | R cable A | 0.4 | Z cable A | #NAME?
Longueur câble A (Km) | 2 | 150 |  | X cable B | 0.3 |  | R cable B | 0.6 | Z cable B | #NAME?
Longueur câble B (Km) | 3 | 150 |  | X cable C | 0.4 |  | R cable C | 0.8 | Z cable C | #NAME?
Longueur câble C (Km) | 4 | 150 |  | X cable D | 0.5 |  | R cable D | 1 | Z cable D | #NAME?
Longueur câble D (Km) | 5 | 150 |  | Ze : cable B//C//D | #NAME?
nature |  | tous le cables ont une section identique
Réglage départ (A) | 2000
|  |  |  | 0 | 0,1 L
Cable A
Cable B
Client
Cable C
Cable D
cable A fermé
| Affichage cable A ouvert 1 = oui |  | 1 |  |  | Ze = Z cable B // Z cable C // Z cable D
Ze ' = Z cable A (en fonction de L)
Ze1 = Ze + Ze'
Ze2 = Ze1 // Ze''
I cable N = I total * ( Z equivalent / Z cable N)
Réglage protection |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Défaut cable A seul | Z = Zamont + Ze'' |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc bi cable A seul |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Iccbi cable A seul |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
défaut sur cable A | ZT = Zamont + Ze + Ze' |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
le départ cable A est ouvert | Icc bi T = U / 2 ZT |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc bi cable B |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Icc bi cable B |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc bi cable C |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Icc bi cable C |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc bi cable D |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Iccbi cable D |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
défaut sur départ A | Position défaut (fonction L) cable A |  | 1e-09 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
les départs autres cables fermés | Ze'' cable A (fonction L) |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Ze' = (Zcable A - Ze'') |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Ze1 = Ze + Ze' |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Ze2 = Ze1 // Ze'' |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| ZT = Zamont + Ze2 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc bi T = U / 2 ZT |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Iccbi T |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc bi cable A |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Module Icc bi cable A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Icc bi cable B,C,D |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc bi cable B |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Icc bi cable B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Icc bi cable C |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Icc bi cable C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Icc bi cable D |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Iccbi cable D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Position défaut | 1 (TR) | 2(REACT) | 0.1: 3(DEPA L=0); 0.2: 4(DEPA L=0,5); 0.3: 5(DEPA L=1)
| ICC bi TR | Icc Bi = 10989 | Icc Bi = 5315.1 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?; 0.4: coeficient bi en tri
| Icc Tri TR | Icc Tri = 12689 | Icc Tri = 6137.4 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?; 0.4: 1.1547
| Icc Bi REACT | Icc Bi = 0 | Icc Bi = 5315.1 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
| Icc Tri REACT | Icc Tri = 0 | Icc Tri = 6137.4 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
| Icc bi en A | Icc Bi = 0 | Icc Bi = 0 | 0.1: Icc Bi = 0; 0.2: Icc Bi = 0; 0.3: Icc Bi = 0
| Icc bi en B | Icc Bi = 0 | Icc Bi = 0 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
| Icc bi en C | Icc Bi = 0 | Icc Bi = 0 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
| Icc bi en D | Icc Bi = 0 | Icc Bi = 0 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
| Icc bi en A' | Icc Bi = 0 | Icc Bi = 0 | 0.1: #NAME?; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
Ze
Ze'
Ze
Ze'
Ze''

## VISU1
[6 empty] | DepA | Icc Tri = 2293,84
U HTA (KV) : | 21 |  |  |  |  | DepB | Icc Tri = 1529,23
SCC Amont (MVA) : | 6000 |  |  |  |  | DepC | Icc Tri = 1146,92
S transfo (MVA) : | 100 |  |  |  |  | DepD | Icc Tri = 917,54
Ucc % : | 20 |  | Cable A |  |  | DepN-1 | Icc Tri = 5887,53 Icc Bi = 5098,75
Réactance (ohms) | 1.02
Longueur câble départ A (Km) / section mm2 | 2 | 150 | Cable B
Longueur câble départ B (Km) / section mm2 | 3 | 150
Longueur câble départ C (Km) / section mm2 | 4 | 150 | Cable C
Longueur câble départ D (Km) / section mm2 | 5 | 150 |  | 0 Câble Client | L
Longeur câble Client (Km) / section mm2 | 7 | 240 | Cable D
nature (identique à tous les câbles) | *
Réglage phase départ (A, B, C, D) : | 2000
(Câble A Ouvert)
Appui pour Cable A Fermé
Retour vers la saisie des données
Icc Tri = 1146,92
Icc Tri = 917,54
Icc Tri = 5887,53 Icc Bi = 5098,75
Icc Tri = 1529,23
Icc Tri = 1606,69

## calcul1 (hidden)
Calcul 1 défaut sur le fuseau (visualisation courant sur l'artère (cables en parallèle)
V (KV)
U HTA (KV) | 21 | 12.1244
SCC Amont (MVA) | 6000 |  |  | Xcc | 0.0735 | [5 empty] | CU | 18
S transfo (MVA) | 100 |  |  | Xtr | 0.882 | Z(cc + Tr) | 0.9555 |  |  |  | AL | 30
Ucc % | 20 |  |  | Z amont (Tr+Réact+cc) | 1.9755 | Z amont (Tr+Réact+cc) | #NAME? |  |  |  | index | 2
Réactance (ohms) | 1.02 |  |  | X cable A | 0.2 |  | R cable A | 0.4 | Z cable A | #NAME?
Longueur câble A (Km)/S mm2 | 2 | 150 |  | X cable B | 0.3 |  | R cable B | 0.6 | Z cable B | #NAME?
Longueur câble B (Km)/Smm2 | 3 | 150 |  | X cable C | 0.4 |  | R cable C | 0.8 | Z cable C | #NAME?
Longueur câble C (Km)/Smm2 | 4 | 150 |  | X cable D | 0.5 |  | R cable D | 1 | Z cable D | #NAME?
Longueur câble D (Km)/Smm2 | 5 | 150 |  | Ze : cable A//B//C//D | #NAME?
Longeur fuseau (Km) / Smm2 | 7 | 240 |  | X fuseau | 0.7 |  | R fuseau | 0.875 | Z fuseau | #NAME?
nature
Réglage départ (A) | 2000
Cable A
Cable B
Client
Cable C
[10 empty] | 0,1 L Fuseau | L
Cable D
cable A fermé
| Affichage cable A ouvert 1 = oui |  | 0 |  |  | Ze' = Ze + Z fuseau (L)
I cable N = I total * ( Z equivalent / Z cable N)
Réglage protection |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
défaut sur secours N-1 | Position défaut (fonction L) secours N-1 |  | 1e-09 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
les départs autres cables fermés | Z Fuseau fonction de L |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Ze' = (Ze + Zfuseau f(L) ) |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| ZT = Zamont + Ze' |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc Tri T = V / ZT |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module IccTri T |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc Tri vu cable A |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Module Icc bi cable A |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc Tri vu cable B |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Icc bi cable B |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc Tri vu cable C |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Icc bi cable C |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Icc Tri vu cable D |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| module Iccbi cable D |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Position défaut | (10) N-1 L=0 | (11) N-1 L=1
|  |  |  | Iccbi A | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Iccbi B | #NAME? | #NAME?
|  |  | coeficient tri en bi | 0.1: Icc bi C; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
|  |  | 0.86603 | 0.1: IccbiD; 0.2: #NAME?; 0.3: #NAME?
|  |  |  | Iccbi N-1 | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Icctri N-1 | #NAME? | #NAME?
Ze
Ze'
Ze