## saisie
calcul du déséquilibre en cas de charge monophasé au secondaire du transformateur (saisir les cellules jaunes)
U primaire | 63000 |  | R amont | 0 | U secondaire | 20000
V primaire | 36373.07 |  | X amont | 15 | Charge (MVA) | 3.4
[5 empty] | cos | 1
|  |  | PCC amont (MVA) = | 250 | I | 294.4486
|  |  | Zcc Amont | 15.876
| module | Phase (deg)
V1P | #NAME? | #NAME?
V2P | #NAME? | #NAME?
V3P | #NAME? | #NAME?
U12 P | #NAME? | #NAME?
U23 P | #NAME? | #NAME?
U31 P | #NAME? | #NAME?
I1 P | #NAME? | #NAME?
I2 P | #NAME? | #NAME?
I3 P | #NAME? | #NAME?
Vo P | #NAME? | #NAME?
Vd P | #NAME? | #NAME?
Vi P | #NAME? | #NAME?
Vi / Vd en % | #NAME?
origine des phases : E1 (axe des abscisses)
Ra
E1
E2
E3
Neutre
V3
Xa
X
V1
V2
Xa
X
Xa
X
Ra
Ra
Primaire
Secondaire
Charge
calcul

## Calcul (hidden)
U tension hta | 63000 |  | calcul des chutes de tension (origine des phases : E1)
R amont | 0
X amont(i) | 15
| module | phase(rd) | En(x) | En (y) | En
E1 | 36373.067 | 0 | 36373.067 | 0 | #NAME? | E12 | #NAME?
E2 | 36373.067 | -2.0944 | -18186.5335 | -31500 | #NAME? | E23 | #NAME?
E3 | 36373.067 | 2.0944 | -18186.5335 | 31500 | #NAME? | E31 | #NAME?
In
I1 | 93,4757578687965
I2 | -46,7378789343983
I3 | -46,7378789343983
Zamont | #NAME?
chute tension
DV1 = Zamont*I1 | #NAME?
DV2 = Zamont*I2 | #NAME?
DV3 = Zamont*I3 | #NAME?
V1 = E1-DV1 | #NAME?
V2 = E2-DV2 | #NAME?
V3 = E3-DV3 | #NAME?

## calcul1 (hidden)
calcul des Intensités (origine des phases : E1)
U HTA | 63000 |  | couplage TRIANGLE étoile
Charge(MVA)Sch | 3.4
cos | 1
arc cos | 0
sin | 0
Charge MW | 3.4
ChargeMVAR | 0
| module | phase(rd) | Vnbt(x) | Vnbt (y) | Vn
V1bt | 11547.0054 | 0 | 11547.0054 | 0 | #NAME? | U12 | #NAME?
V2bt | 11547.0054 | -2.0944 | -5773.5027 | -10000 | #NAME? | U23 | #NAME?
V3bt | 11547.0054 | 2.0944 | -5773.5027 | 10000 | #NAME? | U31 | #NAME?
Cacul des intensités pour une charge raccordé entre ph1 et N (primaire Triangle / secondaire Etoile)
indice horaire | peu importe |  | Pour une charge raccordée entre ph1 et N : I2 = - I1 et I3 = 0
V BT | 11547.0054 |  | cela correspond à alimenter la charge entre les phases 1 et 2 du primaire
m= Uhta/Vbt | 5.456
Zchbt=Vbt*Vbt/Sch | 39.2157 | Zchbt | #NAME?
I1bt=V1bt/Zchbt | #NAME?
|  | Rchbt | 39.2157
|  | Xchbt | 0
I1hta=I1bt/m | #NAME?
I2hta=-1*I1hta | #NAME?
I3 | 0
calcul des intensités pour une charge raccordé entre ph1 et ph2 (primaire Triangle / secondaire Etoile)
indice horaire | peu importe |  |  | Pour une charge raccordée entre Ph1 et Ph2
retard de -30° du secondaire par rapport au primaire |  |  |  | cela correspond au primaire à :
I1bt= U12bt/Zchbt | #NAME? |  |  | I1 = j1
I1hta=I1bt/m | #NAME? |  |  | I2 = j2+j1
I2hta=-2I1hta | #NAME? |  |  | I3 = j2
I3hta=I1hta | #NAME?
Ubt | 20000 |  |  | I2=I1+I3
Zchbt | 117.6471 | Zchbt | #NAME?
|  | Rchbt | 117.6471
|  | Xchbt | 0
P1
s1
P1
s1
2
3

## calcul2 (hidden)
calcul des Intensités (origine des phases : E1)
U HTA | 63000 |  | couplage ETOILE étoile
Charge(MVA)Sch | 3.4
cos | 1
arc cos | 0
sin | 0
Charge MW | 3.4
Charge MVAR | 0
| module | phase(rd) | Vnbt(x) | Vnbt (y) | Vn
V1bt | 11547.0054 | 0 | 11547.0054 | 0 | #NAME? | U12 | #NAME?
V2bt | 11547.0054 | -2.0944 | -5773.5027 | -10000 | #NAME? | U23 | #NAME?
V3bt | 11547.0054 | 2.0944 | -5773.5027 | 10000 | #NAME? | U31 | #NAME?
Cacul des intensités pour une charge raccordé entre ph1 et N (primaire Etoile / secondaire Etoile)
indice horaire | peu importe |  | pour une charge raccordée entre ph 1 et N les I primaire sont I1 = I2 + I3
V BT | 11547.0054
m= Vhta/Vbt | 3.15
Zchbt=Vbt*Vbt/Sch | 39.2157 | Zchbt | #NAME?
I1bt=V1bt/Zchbt | #NAME?
|  | Rchbt | 39.2157
|  | Xchbt | 0
I1hta=I1bt/m | #NAME?
I2hta=(-1*I1hta)/2 | #NAME?
I3hta = (-1*I1hta)/2 | #NAME?
calcul des intensités pour une charge raccordé entre ph1 et ph2 (primaire Etoile / secondaire Etoile)
indice horaire | peu importe |  |  | Pour une charge raccordée entre Ph1 et Ph2
retard de -30° du secondaire par rapport au primaire |  |  |  | cela correspond au primaire à :
I1bt= U12bt/Zchbt | #NAME? |  |  | -I1 = I2
I1hta=I1bt/m | #NAME?
I2hta=-I1hta | #NAME?
I3hta=0 | 0
Ubt | 20000 |  |  | I2=I1+I3
Zchbt | 117.6471 | Zchbt | #NAME?
|  | Rchbt | 117.6471
|  | Xchbt | 0
P1
s1
s1
2
3
P1

## vecteur (hidden)
E1(x) | 0 | 36373.067
E1(y) | 0 | 0
E2(x) | 0 | -18186.5335
E2(y) | 0 | -31500
E3(x) | 0 | -18186.5335
E3(y) | 0 | 31500
V1(x) | 0 | #NAME? |  | U12 x | #NAME? | #NAME? | #NAME? | U12
V1(y) | 0 | #NAME? |  | U12 y | #NAME?
V2(x) | 0 | #NAME? |  | U23 x | #NAME? | #NAME? | #NAME? | U23
V2(y) | 0 | #NAME? |  | U23 y | #NAME?
V3(x) | 0 | #NAME? |  | U31 x | #NAME? | #NAME? | #NAME? | U31
V3(y) | 0 | #NAME? |  | U31 y | #NAME?
| complexe | module | phase |  | phase pour Vd |  | phase pour Vi
V1P | #NAME? | #NAME? | #NAME? | arg | #NAME? |  | #NAME?
V2P | #NAME? | #NAME? | #NAME? | arg + 120° | #NAME? | arg + 240° | #NAME?
V3P | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Arg + 240° | #NAME? | arg + 120° | #NAME?
Vo P | #NAME? | #NAME? | #NAME?
V1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
a V2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
a2 V3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Vd P | #NAME? | #NAME? | #NAME?
V1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
a2 V2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
a V3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Vi P | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## choix (hidden)
tableau des choix
Primaire | Secondaire | Charge
Etoile sans neutre | Etoile - N | Ph1 - N
Triangle | étude | Ph1-Ph2
résultats | résultats | résultats
1 | 1 | 1