## saisie
Simuler un defaut bi (phase 2 et 3) ou triphase sur un départ
L'angle ci dessous permet de vérifier le fonctionnement de la protection
Directionnelle de phase en prenant en compte le courant I3
et la tension de polarisation U12
Choisir l'angle caractéristique : |  |  | 60
Légende : (Par rapport à la tension de polarisation U12 )
Droite de polarisation corrigée
Droite Zone de déclenchement
| resultats |  |  |  | resultats
U12 et V1 = | #NAME? | #NAME? | V | I1 = | #NAME? | A |  | caractérisiques conducteurs (Valeur pour 1 km)
U23 et V2 = | #NAME? | #NAME? | V | I2 = | #NAME? | A |  | R | X | a | X/R | R/X | angle en Dg | angle caract optimal
U31 et V3 = | #NAME? | #NAME? | V | I3 = | #NAME? | A | 240 AL sout | 0.125 | 0.1 | 38.6598 | 0.8 | 1.3 | 38.7 | 51.3
Angle U12 E1 | #NAME? | dg |  | Angle I1 E1 | #NAME? | dg | 150 AL sout | 0.202 | 0.1 | 26.3377 | 0.5 | 2 | 26.6 | 63.4
Angle V1 E1 | #NAME? | dg |  | Angle I2 E1 | #NAME? | dg | 240 CU sout | 0.075 | 0.1 | 53.1301 | 1.3 | 0.8 | 52.4 | 37.6
Angle V2 E1 | #NAME? | dg |  | Angle I3 E1 | #NAME? | dg | 50 CU sout | 0.375 | 0.1 | 14.9314 | 0.3 | 3.8 | 16.7 | 73.3
Angle V3 E1 | #NAME? | dg |  |  |  |  | 148 ALM aérien | 0.222 | 0.35 | 57.6136 | 1.6 | 0.6 | 58 | 32
Angle V3 U12 | #NAME? | dg |  | Angle I3 U12 | #NAME? | dg | 116 ALM aérien | 0.284 | 0.35 | 50.9431 | 1.2 | 0.8 | 50.2 | 39.8
V direct | #NAME? | V |  |  |  |  | 75 ALM aérien | 0.438 | 0.35 | 38.6279 | 0.8 | 1.3 | 38.7 | 51.3
V inverse | #NAME? | V |  |  |  |  | 54,6 ALM aérien | 0.606 | 0.35 | 30.0089 | 0.6 | 1.7 | 31 | 59
Source
Carcatéristiques conducteur (1km)
JdB
E1
E2
E3
I1
I2
N
V3
Xa+Xt
X
Xa+Xt
V1
V2
I3
Visualisation vectorielle des tension au JdB
E1
E3
E2
Défaut

## équations (hidden)
Zn = Rn + Xn
(1) E1-Xt I1- Z1 I1 + Z2 I2 + Xt I2 - E2 = 0
(2) E2 - Xt I2 - Z2 I2 + Z3 I3 + Xt I3 - E3 = 0
(3) E1 - Xt I1 - Z1 I1 + Z3 I3 + Xt I3 - E3 = 0
(4) I1 + I2 + I3 = 0
Zt = Zn + Xt
dans (1) remplacer I1 par -I2 - I3
E1 + Zt1 I2 + Zt1 I3 + Zt2 I2 - E2 = 0
(2) E2 - Zt2 I2 + ZT3 I3 - E3 = 0
arranger l'ensemble
(Zt1 + Zt2) I2 + Zt1 I3 = E2 - E1
(-Zt2) I2 + Zt3 I3 = E3 - E2

## calcul (hidden)
|  | réel |  | imaginaire
E1 | 11547.0054 | 11547.0054 |  | 0 | E1 | #NAME? | [6 empty] | tableau tension
E2 | 11547.0054 | -5773.5027 |  | -10000 | E2 | #NAME? | [6 empty] | E | selection
E3 | 11547.0054 | -5773.5027 |  | 10000 | E3 | #NAME? | [6 empty] | 11547.0054 | 11547 (U=20kV)
[13 empty] | 8660.254 | 8660 (U=15kV)
Z1 | 2.19 | 2.19 | 1.75 | 1.75 | Z1 | #NAME? | (-Z1) | #NAME? | R1 | #NAME? | X1 | #NAME? | index tension,
Z2 | 2.19 | 2.19 | 1.75 | 1.75 | Z2 | #NAME? | (-Z2) | #NAME? | R2 | #NAME? | X2 | #NAME? | 1
Z3 | 2.19 | 2.19 | 1.75 | 1.75 | Z3 | #NAME? | (-Z1) | #NAME? | R3 | #NAME? | X3 | #NAME?
tableau réactance Amont + transfo
Xt | 7 |  |  | 7 | Xt | #NAME? | -Xt | #NAME? |  |  |  |  | 0,5j | index | 0.5
[13 empty] | 1j | 9 | 1
[13 empty] | 1,5j |  | 1.5
[5 empty] | Zt1 | #NAME? | -Zt1 | #NAME? |  |  |  |  | 2j | réactance | 2
[5 empty] | Zt2 | #NAME? | -Zt2 | #NAME? |  |  |  |  | 3j | 7 | 3
[5 empty] | Zt3 | #NAME? | -Zt3 | #NAME? |  |  |  |  | 4j |  | 4
[13 empty] | 5j |  | 5
[13 empty] | 6j |  | 6
[13 empty] | 7j |  | 7
tableau R1, R2, R3
déterminant= | (Zt1 + Zt2) (Zt3) - (-Zt2) (Zt1) |  |  |  |  | V1= | E1 - Xt I1 | [5 empty] | R1 | R2 | R3
[13 empty] | R1 = 0,075 | R2 = 0,075 | R3 = 0,0,75 | 0.375 | 0.375
(Zt1 + Zt2) | #NAME? |  |  |  |  | Xt I1 | #NAME? | [5 empty] | R1 = 0,125 | R2 = 0,125 | R3 = 0,125 | 0.625 | 0.625
(Zt3) (Zt1 + Zt2) | #NAME? |  |  |  |  | V1 = E1 - Xt I1 | #NAME? | [5 empty] | R1 = 0,202 | R2 = 0,202 | R3 = 0,202 | 1.01 | 1.01
(-Zt2) (Zt1) | #NAME? | [11 empty] | R1 = 0,222 | R2 = 0,222 | R3 = 0,222 | 1.11 | 1.11
[7 empty] | module V1 | argum V1(rd) |  |  |  |  | R1 = 0,284 | R2 = 0,284 | R3 = 0,284 | 1.42 | 1.42
déterminant= | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | V1x | #NAME? |  |  | R1 = 0,375 | R2 = 0,375 | R3 = 0,375 | 1.875 | 1.875
[9 empty] | V1y | #NAME? |  |  | R1 = 0,438 | R2 = 0,438 | R3 = 0,438 | 2.19 | 2.19
I2= | (E2-E1)(Zt3) - (E3-E2)(Zt1)/det | [11 empty] | R1 = 0,606 | R2 = 0,606 | R3 = 0,606 | 3.03 | 3.03
[6 empty] | V2= | E2 - Xt I2 | [5 empty] | isolé | R2 = 40 | R3 = 40 | 1000000000000 | 200
(E2-E1) | #NAME? | [11 empty] | index R1 | index R2 | index R3
(E2-E1) (Zt3) | #NAME? |  |  |  |  | Xt I2 | #NAME? | [5 empty] | 7 | 7 | 7
(E3-E2) | #NAME? |  |  |  |  | V2 = E2 - Xt I2 | #NAME?
(E3-E2)(Zt1) | #NAME?
(E2-E1)(Zt3) - (E3-E2)(Zt1) | #NAME? | [5 empty] | module V2 | argum V2(rd) | [8 empty] | Nombre de km
[7 empty] | #NAME? | #NAME? | V2x | #NAME? |  |  | tableau X1, X2, X3 |  |  |  | 0 km | 0
I2= | #NAME? | [7 empty] | V2y | #NAME? |  |  | X1 | X2 | X3 |  | 1 km | 1
| module I1 | argum I1(rd) | I2x | #NAME? | Arg I2(dg) | [7 empty] | X1 = 0,1 | X2 = 0,1 | X3 = 0,1 | 0.5 | 2 km | 2
| #NAME? | #NAME? | I2y | #NAME? | #NAME? | V3= | E3 - Xt I3 | [5 empty] | X1 = 0,35 | X2 = 0,35 | X3 = 0,35 | 1.75 | 5 km | 5
[13 empty] | X1 = 4 | X2 = 4 | X3 = 4 | 20 | 10 km | 10
I3 = | (Zt1 + Zt2) (E3 - E2) - (-Zt2) (E2 - E1)/det |  |  |  |  | Xt I3 | #NAME? | [5 empty] | X1 = 8 | X2 = 8 | X3 = 8 | 40 | 15 km | 15
[6 empty] | V3 = E3 - Xt I3 | #NAME? | [5 empty] | X1 = 12 | X2 = 12 | X3 = 12 | 60 | 20 km | 20
(Zt1 + Zt2) | #NAME? | [11 empty] | X1 = 16 | X2 = 16 | X3 = 16 | 80 | 25 km | 25
(E3 - E2) | #NAME? | [5 empty] | module V3 | argum I3rd) |  |  |  |  | X1 = 20 | X2 = 20 | X3 = 20 | 100 | 30 km | 30
(Zt1 + Zt2) (E3 - E2) | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | V3x | #NAME? |  |  | isolé | isolé | isolé | 1000000000000 | 35 km | 35
(E2 - E1) | #NAME? | [7 empty] | V3y | #NAME? |  |  | index X1 | index X2 | index X3 |  | 40 km | 40
(-Zt2) (E2 - E1) | #NAME? | [11 empty] | 2 | 2 | 2 |  | index | Valeur
(Zt1 + Zt2) (E3 - E2) - (-Zt2) (E2 - E1) | #NAME? | [5 empty] | défaut biphasé | [9 empty] | 4 | 5
I3= | #NAME? | [5 empty] | U23 = V2- V3 | #NAME?
| module I2 | argum I1(rd) | I3x | #NAME? | Arg I3(dg) |  | 2Zd =U12 / I2 | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | I3y | #NAME? | #NAME? |  | réel/2 | #NAME?
[7 empty] | imaginaire/2 | #NAME?
I1 = | -I2 - I3 | [5 empty] | Défaut triphasé
-I2 | #NAME? | [5 empty] | Zd = V1/I1 | #NAME?
-I3 | #NAME? | [5 empty] | réel | #NAME?
I1= | #NAME? | [5 empty] | imaginaire | #NAME?
| module I2 | argum I1(rd) | I1x | #NAME? | Arg I1(dg)
| #NAME? | #NAME? | I1y | #NAME? | #NAME?
| x | jy | x+jy |  | module | argument (dg)
a | -0.5 | 0.86603 | #NAME?
a2 | -0.5 | -0.86603 | #NAME?
Vd = 1/3 (V1 + a V2 + a2 V3) |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
Vi = (1/3 (V1 + a2 V2 + a V3) |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME?
Modifier la réactance du transformateur
Modifier E
Modifier R1, R2, R3
Modifier X1, X2, X3

## vecteur (hidden)
| Origines | Extrémités
E1x | 0 | 11547.0054
E1y | 0 | 0
E2x | 0 | -5773.5027
E2y | 0 | -10000
E3x | 0 | -5773.5027
E3y | 0 | 10000
V1x | 0 | #NAME?
V1y | 0 | #NAME?
V2x | 0 | #NAME?
V2y | 0 | #NAME?
V3x | 0 | #NAME?
V3y | 0 | #NAME?
I1x | 0 | #NAME? | x10
I1y | 0 | #NAME? | x10
I2x | 0 | #NAME? | x10
I2y | 0 | #NAME? | x10
I3x | 0 | #NAME? | x10
I3y | 0 | #NAME? | x10 | #NAME?
extr - ori
U12 x | #NAME? | #NAME? | #NAME?
U12y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
U23x | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
U23y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
U31x | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
U31 y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
module U12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
module U23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
moduleU31 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Se servir de la tension de pôlarisation U12 avec un défaut sur I3
Angle (rd) E1 U12 | #NAME? | en degré | #NAME?
Angle (rd) E1 I3 | #NAME? | en degré | #NAME?
Angle U12 I3 |  | en degré | #NAME?
Angle de polarisation |  |  | 60
Angle E1 U12 corrigé (rd) | #NAME? | degré | #NAME?
Angle de déclenchement (rd) | #NAME? | degré | #NAME?
Vecteur polarisation corrigé x | 0 | #NAME?
Vecteur polarisation corrigé y | 0 | #NAME?
Droite de déclenchement y | #NAME? | #NAME?
Droite de déclenchement x | #NAME? | #NAME?
angle U12 E1 | #NAME?
angle V1 E1 | #NAME? | dg
angle V2 E1 | #NAME? | dg
angle V3 E1 | #NAME? | dg
angle V3 U12 | #NAME?
E1
E3
E2

## capacitif (hidden)
0
V1 Terre = | #REF!
V2 Terre = | #REF!
V3 Terre = | #REF! |  | travaux en cours
| E1,E2,E3 | 11547.0054
I capacitif (12kV) 3Io |  | 300
| Io | 100
| Xc par phase | 115.4701
| Xc1 par phase | #NAME?
| Ico1=V1T/Xc | #NAME?
| Ico2=V2T/Xc | #NAME?
| Ico3=V3T/Xc | #NAME?
| 3IcoT | #NAME?
| module IcoT | #NAME?
| argument (rd) | #NAME?
| arg (dg) | #NAME?