## VISU
Evolution du Taux TCFM en fonction de la charge HTA
Faire varier les valeurs (Fond jaune) pour visualiser l'évolution du taux. Appuyer sur les boutons pour simuler les perturbations
| SCC (MVA) : | 5000
| QC HTB (MVAR) | 404
|  |  | Taux amont % : | #NAME?
| Sn (MVA) : | 70
| Ucc % : | 20
| U N (kV) : | 20 | Taux Transfo % : | #NAME?
|  |  | TG Ø au PS : | 0.1
Fréquence TCFM (Hz) : |  | 175
Taux injecté en (%) : |  | 2.3 | AVEC CONDENSATEURS et PRODUCTEURS
| P (MW) : | 37.4 |  | Qc (MVAR) : | 4.15 |  | P gr (MVA) : | 0 |  |  | P (MW) : | 70 | Qc (MVAR) : | 0
| TgØ charge : | 0.21 |  |  |  |  | Id/In : | 4 |  |  | TgØ charge : | 0.2
| QL charge | 7.854
| coef | 1
|  |  | Taux aval % : | #NAME? | [6 empty] | Taux aval % : | #NAME?
|  |  |  | Module | angle ° | Tangente | R | X | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
|  |  | Z totale (175HZ) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | Z HTA (175Hz) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | Z HTB+ Xtr (175Hz) | #NAME? | #NAME? | - | #NAME? | #NAME?
Gr
Bouclage HTA
Pas Bouclage HTA
Pas perturb Amont
Perturb Amont
?
INIT

## calcul
P 50HZ MW | P 175HZ MW | TG Ø | Q 175HZ MVAR | SN Transfo MVA | UCC % | S CC MVA | U N KV |  | Taux TCFM | tesnion simple 175 en V
37.4 | 34.562 | 0.21 | 9.2789 | 70 | 20 | 5000 | 20 |  | 2.3 | 266
| X HTB 50HZ | 0.08 |  | X TR 50 HZ | 1.1429 |  | Qc HTB 50 | 404 |  | X HTB 175 * QC HTB 175 | #NAME?
| X HTB 175 HZ | 0.28 |  | X TR 175 HZ | 4 |  | QC HTB 175 | -1414 |  | X HTB 175 + QC HTB 175 | #NAME?
| XL HTB 175 | #NAME? |  |  |  |  | Xc HTB 175 | -0.28289 |  | X HTB 175//QC HTB 175 | #NAME?
| R 175HZ | 11.5734 |  | RS + XS | #NAME? |  | Xc HTB 175 | #NAME? |  |  | (
| XS | 2.957 |  | XP | #NAME?
| XP | 60.73 |  | [RS + XS] * XP | #NAME?
|  |  |  | [RS + XS] + XP | #NAME?
Frequence HZ | 175
|  |  | Z HTA | [RS + XS] // XP | #NAME? |  |  |  | Tg du reseau
|  |  |  | coef sur Z HTA | 1 |  |  |  | Ql = Px tg | 7.854
| Z H T A 175 | [7 empty] | Qt = Ql - Qc | 3.704
|  | Module | Argument RD | Argument ° | Tang |  |  |  | tg res hta | 0.1
|  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| X htb (XHTB//QCHTB) | X tr |  | Module Xhtb+Xtr | angle en dg
| #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
module | #NAME? |  |  | #NAME?
| Z generateur | #NAME? |  |  |  | Taux transfo HTB % | #NAME?
|  | Module | Argument RD | Argument ° | Tang | taux amont % | #NAME?
|  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | taux aval % | #NAME?
AVEC CONDENSATEURS ET PRODUCTEURS
| QC 50HZ MVAR | QC 175HZ MVAR |  | XC 175 HZ | XC (j) |  |  |  |  | Ajout producteur (GR) |  | Bouclage HTA (HTA1)
| 4.15 | -14.525 |  | -27.5387 | #NAME? |  |  |  |  | Puissance du groupe | 1e-07 | P (Mw) | 70
|  |  |  | XC * Z HTA | #NAME? |  |  |  |  | Id/In | 4 | Tg | 0.2
|  |  |  | XC + Z HTA | #NAME? |  |  |  |  | Ucc% = 1/(Id/In) | 0.25 | P175 | 63.25
|  |  | Zc HTA// Qc | XC // Z HTA | #NAME? | [6 empty] | Q175 | 16.03
|  |  |  | produit | #NAME? |  |  |  |  | X'' gr 50hZ | 999999975 | R175 | 6.3241 | RS + XS | #NAME?
|  |  |  | somme | #NAME? |  |  |  |  | X"" gr 175hZ | 3499999912.5 | Xs | 1.6158 | XP | #NAME?
|  | ajout impédance producteur |  | Zc HTA// Qc // GR | #NAME? |  |  |  |  | X"" gr 175hZ | #NAME? | Xp | 36.8906 | [RS + XS] * XP | #NAME?
|  |  |  | produit | #NAME? | [8 empty] | [RS + XS] + XP | #NAME?
| test Bouclage | 0 | =1 si bouclage | somme | #NAME? | [6 empty] | Qc50 | 1e-07
|  | impédance avec bouclage HTA |  | Z HTA//Qc//GR//HTA1 | #NAME? | [6 empty] | Qc175 | -3.5e-07 | [RS + XS] // XP | #NAME?
[12 empty] | Xc | -1142857142.8571
| Zc H T A 175 | [10 empty] | jXC | #NAME?
|  | Module | Argument RD | Argument ° | Tang
|  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | Produit | #NAME?
[12 empty] | somme | #NAME?
[12 empty] | ZHTA1 | #NAME?
| Zc generateur | #NAME? |  |  |  | Taux transfo HTB % | #NAME?
|  | Module | Argument RD | Argument ° | Tang | taux amont % | #NAME?
|  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | taux aval % | #NAME?
|  | S = 3(U*U)/Module | P = S cos arg | Q = = S sin arg
|  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
perturbation par Amont : on considère que Z HTA 1 n'a pas d'influence sur le taux Amont
le taux amont alimente donc Z Tr1 et Z HTA1 (ZTR1 = ZTR)
| Z vue par Amont | (TR1 + HTA1) | #NAME?
|  | module | #NAME?
|  | HTA 1 | #NAME?
|  | module | #NAME?
|  | taux aval % | #NAME?
Note on B2: formule empirique R&D pour le calcul de R Charge 175 hZ
Note on D2: Formule empirique R&D pour le calcul de X charge à 175hZ